АДМИНИСТРАЦИЯ

УТЬМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕВРИЗСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18  ноября     2019г.							                        № 86-п

Об  утверждении перечня

первичных  средств пожаротушения

в местах общественного пользования

населенных пунктов.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Утьминского   сельского поселения  в соответствии  Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Утьминского  сельского поселения:   ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования    приложению.

- Постановления  Администрации  № 56-п от 9 октября 2017 года  считать утратившим силу.

- Настоящее постановление обнародовать в газете «Тевризский муниципальный вестник, и на официальном сайте в сети «Интернет»

- Настоящее  постановление  вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Утьминского

сельского поселения                                     	  С.В.Киселева

Приложение

к постановлению   Главы

«15 » ноября 2019

от  18 ноября 2019 года № 86-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования  Утьминского  сельского  поселения  Тевризского  муниципального района

Омской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |